## Sheet1
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Skaits | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  |  | piezīmes
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EURO/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | Polietilēna ūdensvada caurule DN110mm, PN10, tās montāža tranšejā 2.0m dziļumā | m | 43
2 | Polietilēna ūdensvada caurule DN32mm, PN10, tās montāža tranšejā 1.5-1.8m dziļumā | m | 29.6
3 | Ūdensvada trases nospraušana – ārējie tīkli | m | 72.6
4 | Pievienošanās pie esošā ūdensvada d100 | vieta | 1
5 | Universālā savienojošā uzmava Dn100, tās montāža tranšejā | gab. | 1
6 | Noslēgatloks Dn100, tā montāža tranšejā | gab. | 1
7 | Elektrometināmie sedli ar uzmavu atzaram Dn110/32 PE caurulei, to montāža tranšejā | gab. | 4
8 | Siltumizolācijas materiāls | m | 6
9 | Pazemes tipa ventilis DN32 ar ārējo vītni un uzmavu PE caurules pievienojumam, komplektā ar teleskopisku, četrkantīgu aizbīdņa pagarinātājkātu un peldošā tipa kapi ar iekšējo diametru>140 mm, un betona gredzenu d400 ar kapi | gab | 4
10 | Esošo komunikāciju atšurfēšana | vieta | 13
11 | Šķērsojums ar esošām komunikācijām – pašteces kanalizācija d 400, d160 | vieta | 3
12 | Šķērsojums ar esošām komunikācijām – vidējā spiediena gāzes vads d 219, d57 | vieta | 4
13 | Šķērsojums ar esošām, turpmāk ekspluatācijā neizmantojamām komunikācijām – ūdensvads d20 | vieta | 1
14 | Šķērsojums ar esošām komunikācijām – caurteka d300 | vieta | 1
15 | Šķērsojums ar esošām komunikācijām – telekomunikācijas kabelis | vieta | 4
16 | Šķeltās, divdaļīgās kabeļu aizsargcaurules d110 (esošo kabeļu aizsardzībai) montāža | m | 6
17 | Betona balsts | gab | 4
18 | Tranšeju un būvbedru rakšana un ar to saistītie darbi | m3 | 218
19 | Smilts, no jauna pievesta (drenējošā Kf>1m/dn) pamatnes ierīkošana zem U1 cauruļvadiem un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem 0.3m, ietverot noblīvēšanu | m3 | 65
20 | Būvbedres aizbēršana, kā arī noblīvēšana pa slāņiem tranšejas platumā 1.5m | m3 | 153
21 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 82
22 | Zālāja seguma atjaunošana | m2 | 29
23 | Ielas grāvja atjaunošana | m | 6
24 | Saskaņojumi, satiksmes organizācija, maksa par rakšanas darbu atļauju | kompl. | 1
25 | Ūdensvada sistēmas nodošana – t.sk. hidrauliskā spiediena pārbaude un visi ar to saistītie darbi, sistēmas dezinfekcija, izpilddokumentācijas izstrāde u.c. | kompl. | 1
Izmaksas kopā bez PVN
PVN 21 %
Kopā ar PVN 21%
Apliecinām, ka tāmēs ir iekļauti visi nepieciešamie darbi un materiāli, kuri nepieciešami, lai realizētu būvprojekta risinājumus atbilstoši būvprojekta risinājumu un Uzaicinājuma tehnisko specifikāciju prasībām.
Nosaukums:
Adrese:
Reģistrācijas Nr.:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasts:
Kontaktpersona:
Maksājumu rekvizīti:
Banka, kods:
Konts:
Pretendenta vadītāja paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Z.V.