Pielikums Nr.1

# Pretendenta

_________

# Pieteikums un finanšu piedāvājums

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties cenu aptaujā ""Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Romas ielas posmā no īpašuma Romas ielā 78 līdz īpašumam Romas ielā 82, Jelgavā, ID Nr. JŪ/PĪG/2013/04;

- Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz uzaicinājumā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam (90 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas), bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

- Apliecina, ka:

  - ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;

  - nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam būs likvidēts;

  - nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

  - ir vairāk kā 2 (divu) gadu pieredze līdzīgu darbu veikšanā;

  - tehniskās specifikācijas ir izprastas un pakalpojumi tiks izpildīti pilnā apjomā, uzņemoties pilnu atbildību par LR spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu darbu izpildes laikā;

  - piedāvātie pakalpojumi pilnībā atbilst tehniskajām specifikācijām;

  - pakalpojumi tiks izpildīti noteiktajos termiņos;

  - pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājums netiks grozīts;

  - visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

  - LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi un nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkuma procedūrā.

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā piedāvājuma iesniegšanu apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt uzaicinājumā paredzēto darbu izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju par piedāvāto līgumcenu:

Finanšu piedāvājums

| Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena LVL | Kopā LVL | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ūdensapgāde |  |  |  |  |  |
| 1 | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 9.5 |  |  |  |
| 2 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 6.9 |  |  |  |
| 3 | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 8.7 |  |  |  |
| 4 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 6.7 |  |  |  |
| 5 | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN63 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 6.3 |  |  |  |
| 6 | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 37.7 |  |  |  |
| 7 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 26.0 |  |  |  |
| 8 | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, t.sk. kapes apbetonējums | gb. | 1 |  |  |  |
| 9 | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN50 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, t.sk. kapes apbetonējums | gb. | 1 |  |  |  |
| 10 | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents | gb. | 1 |  |  |  |
| 11 | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents | gb. | 1 |  |  |  |
| 12 | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN160, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents | gb. | 1 |  |  |  |
| 13 | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø160/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents | gb. | 1 |  |  |  |
| 14 | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø160/63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents | gb. | 1 |  |  |  |
| 15 | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.15 |  |  |  |
| 16 | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lente | m | 55.9 |  |  |  |
| 17 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT OD110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 12.0 |  |  |  |
| 18 | Noslēgtapas PEHD Ø160 | gab | 1 |  |  |  |
| 19 | Noslēgtapas PEHD Ø63 | gab | 1 |  |  |  |
| 20 | Noslēgtapas PEHD Ø32 | gab | 1 |  |  |  |
| 21 | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1 |  |  |  |
|  | Labiekārtošanas un segumu atjaunošanas darbi ūdensapgādes tīklu zonā |  |  |  |  |  |
| 19 | Pievestā smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), tranšeju aizbēršanai no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 146.71 |  |  |  |
| 20 | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 2.2 |  |  |  |
| 21 | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 0.7 |  |  |  |
| 22 | Dolomīta šķembas 5 cm biezumā, frakcija 5-20mm | m3 | 3.2 |  |  |  |
| 23 | Dolomīta šķembas 25 cm biezumā, frakcija 20-40mm | m3 | 15.8 |  |  |  |
|  | Kanalizācijas tīkli |  |  |  |  |  |
| 1 | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 8.4 |  |  |  |
| 2 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 7.5 |  |  |  |
| 3 | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 7.3 |  |  |  |
| 4 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 6.9 |  |  |  |
| 5 | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø315 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 52.0 |  |  |  |
| 6 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 46.6 |  |  |  |
| 7 | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 2 |  |  |  |
| 8 | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.00 |  |  |  |
| 9 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06 |  |  |  |
| 10 | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 1 |  |  |  |
| 11 | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.50 |  |  |  |
| 12 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09 |  |  |  |
| 13 | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 2 |  |  |  |
| 14 | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.60 |  |  |  |
| 15 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.18 |  |  |  |
| 16 | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi, 2x 450 līkumi) plastmasas akas ārpusē ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm | kpl. | 1 |  |  |  |
| 17 | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN315, kas paredzēta Ø315 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā | gb. | 1 |  |  |  |
| 18 | Noslēgtapa DN160 | gb. | 1 |  |  |  |
| 19 | Noslēgtapa DN200 | gb. | 2 |  |  |  |
| 20 | Noslēgtapa DN315 | gb. | 1 |  |  |  |
| 21 | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lente | m | 67.7 |  |  |  |
| 22 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 12.0 |  |  |  |
| 23 | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1 |  |  |  |
|  | Labiekārtošanas un segumu atjaunošanas darbi ūdensapgādes tīklu zonā |  |  |  |  |  |
| 24 | Pievestā smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), tranšeju aizbēršanai no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 194.02 |  |  |  |
| 25 | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 1.9 |  |  |  |
| 26 | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 0.6 |  |  |  |
| 27 | Dolomīta šķembas 5 cm biezumā, frakcija 5-20mm | m3 | 4.2 |  |  |  |
| 28 | Dolomīta šķembas 25 cm biezumā, frakcija 20-40mm | m3 | 20.8 |  |  |  |
| Izmaksas kopā bez PVN |  |  |  |
| PVN 21 % |  |  |  |
| Kopā ar PVN 21% |  |  |  |

Apliecinām, ka tāmēs ir iekļauti visi nepieciešamie darbi un materiāli, kuri nepieciešami lai realizētu tehniskā projekta risinājumus atbilstoši tehniskā projekta risinājumu un iepirkuma tehnisko specifikāciju prasībām.

| Nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Tālrunis: |  |
| Fakss: |  |
| E-pasts: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Maksājumu rekvizīti: |  |
| Banka, kods: |  |
| Konts: |  |

| Pretendenta vadītāja paraksts: |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

Z.V